## Slide 1
FusionCompute
6.5
V4.0
张武/zWX642525
2019.05.20
新开发

## Slide 2: FusionCompute产品介绍

## Slide 3
本章主要介绍FusionSphere虚拟化套件与相关产品概念，以及FusionCompute产品与安装。通过本章的学习，您将了解到华为FusionSphere产品组成架构，熟悉华为FusionCompute产品安装规划及安装方法。

## Slide 4
学完本课程后，您将能够：
  描述FusionSphere虚拟化套件功能架构
  描述FusionSphere在云计算中的地位
  描述FusionCompute产品定位及功能
  虚拟化部署FusionCompute

## Slide 5
FusionSphere虚拟化套件介绍
FusionCompute介绍
FusionCompute规划部署

## Slide 6: 虚拟化 - 云软件的基石
华为公有云
NFVI
桌面云
华为云Stack
虚拟化
Notes: 虚拟化是云计算的基础，但虚拟化不等于云计算

## Slide 7: FusionSphere虚拟化套件特点
定位：至简至优的虚拟化解决方案领导者
管理至简，性能至优
管理至简
性能至优
大规格虚拟机
255U/4T，满足业务高规格虚拟机需求
高性能虚拟化能力
KVM引擎，着眼于企业级性能，SPECvirt测试业界领先
GPU增强
支持多款显卡直通和虚拟化，适配深度学习、图形渲染、复杂计算等业务场景
高性能网络
OVS+DPDK网络调优（>20Gbps），10GB视频传输仅需4秒
多站点统一管理
可支持256个站点同时管理，统一运维
异构纳管VMware
纳管存量VMware，保护已有投资
最可靠
支持两地三中心，城域双活，跨地域容灾，保障业务连续性
无代理防病毒，构建安全生态
云演进
支持物理机、第三方平台迁移；
支持FusionSphere虚拟化演进到华为云Stack混合云
Notes: 华为FusionSphere虚拟化套件是业界领先的虚拟化解决方案，能够帮助客户带来如下的价值，从而大幅提升数据中心基础设施的效率。
  帮助客户提升数据中心基础设施的资源利用率。
  帮助客户成倍缩短业务上线周期。
  帮助客户成倍降低数据中心能耗。
  利用虚拟化基础设施的高可用和强恢复能力，实现业务快速自动化故障恢复，降低数据中心成本和增加系统应用的正常运行时间。

## Slide 8: FusionSphere虚拟化套件组成
FusionManager
FusionCompute
FusionCube
FusionAccess
Customer Apps
FusionStorage Block
UltraVR
eBackup
X86 Servers
SAN
Firewall
3rd party Hypervisors
Administrator
Enterprise Users
FusionSphere
Notes: FusionSphere产品通过在服务器上部署虚拟化软件，将硬件资源虚拟化，从而使一台物理服务器可以承担多台服务器的工作。通过整合现有的工作负载并利用剩余的服务器以部署新的应用程序和解决方案，可以实现较高的整合率。除此之外，FusionSphere还提供企业级及运营级虚拟数据中心技术，以及跨站点容灾等能力。

## Slide 9: FusionSphere服务器虚拟化架构
FusionSphere虚拟化解决方案由服务器虚拟化产品（FusionCompute）、虚拟化管理软件（FusionManager）、备份软件（eBackup ）和容灾软件（UltraVR）组成。主要实现硬件资源的虚拟化，以及对虚拟资源集中管理，提供基础备份、容灾，轻量级运营，云基础服务，性能管理等能力。
VMware vSphere
第三方虚拟化
华为虚拟化 (FusionCompute)
服务器
存储
网络&安全
硬件基础设施
华为开放 API
eBackup
UltraVR
备份与容灾
FusionManager
分支站点管理
多资源池管理
统一运维
VM生命周期管理
CNA
VRM
Notes: FusionCompute：提供对x86物理服务器，SAN设备的虚拟化能力，并提供软件定义网络基础能力。
FusionManager：使用FusionCompute能力，并集成防火墙，负载均衡器等的自动化管理能力，提供企业级和运营级的虚拟数据中心管理方案。
UltraVR： 提供跨站点容灾能力。
eBackup： 提供虚拟机的备份能力。

## Slide 10: FusionSphere架构说明
部件 | 说明
FusionCompute | 必选部件 FusionCompute是云操作系统软件，主要负责硬件资源的虚拟化，以及对虚拟资源、业务资源、用户资源的集中管理。它采用虚拟计算、虚拟存储、虚拟网络等技术，完成计算资源、存储资源、网络资源的虚拟化。同时通过统一的接口，对这些虚拟资源进行集中调度和管理，从而降低业务的运行成本，保证系统的安全性和可靠性，协助运营商和企业构筑安全、绿色、节能的云数据中心能力。
FusionManager | 可选部件 FusionManager主要对云计算的软件和硬件进行全面的监控和管理，实现同构，异构VMware虚拟化多资源池管理，软硬件统一告警监控，并向内部运维管理人员提供管理门户。
eBackup | 可选部件 eBackup是虚拟化备份软件，配合FusionCompute快照功能和CBT（Changed Block Tracking）备份功能实现FusionSphere的虚拟机数据备份方案。
UltraVR | 可选部件 UltraVR是容灾业务管理软件，利用底层SAN存储系统提供的异步远程复制特性，提供虚拟机关键数据的数据保护和容灾恢复。

## Slide 11: FusionSphere架构特点
1
2
3
4
8
7
6
5
应用智能管理
应用按需分配资源
虚拟资源SLA保障
统一虚拟化数据中心管理
自动化调度
丰富的运维管理
云安全
完善的权限管理
提供虚拟机资源的可扩展能力，使用户可以按照应用需求随时随地调整虚拟机资源，并且无需中断应用。
提供虚拟机的创建、部署、转换、迁移等管理能力，并且可以异构管理业界主流的第三方虚拟化平台，从管理层屏蔽虚拟化平台差异，实现统一纳管。
提供多种运营工具，实现业务的可控、可管，提高整个系统运营的效率。
基于完整的审批流程机制提供服务目录和用户自定义模板，方便用户自定义快速部署私有应用。
提供虚拟机资源的控制能力，使用户可以按照应用的重要程度合理地分配物理资源。
根据预先设定策略进行工作负载的自动迁移，最终使资源分配达到最优比，保证系统良好的用户体验和业务系统的最佳响应。
采用多种安全措施和策略，并遵从信息安全法律法规，对用户接入、管理维护、数据、网络、虚拟化等提供端到端的业务保护。
根据不同的角色、权限等，提供完善的权限管理功能，授权用户对系统内容的资源进行管理。
Notes: 应用按需分配资源
虚拟资源SLA保障
统一虚拟化数据中心管理
自动化调度
丰富的运维管理
云安全
应用智能管理
完善的权限管理

## Slide 12: FusionSphere应用场景
单虚拟化场景
  只采用FusionCompute作为统一的操作维护管理平台对整个系统进行操作与维护的应用场景
多虚拟化场景
  多套虚拟化环境需要进行统一管理
    统一管理和维护：支持同时接入FusionCompute和VMware虚拟化环境，对多虚拟化环境的资源和业务进行统一的管理和维护。
    统一监控告警：支持对多个虚拟化环境、多种物理设备的告警进行统一接入、监控和管理。
私有云场景
  多租户共享VPC场景
  多租户私有VPC场景
Notes: 私有云场景不作为主要应用场景。

## Slide 13: 知识小考
FusionSphere虚拟化套件有哪些功能？
虚拟化和云计算有什么关系？

## Slide 14
本节介绍了华为FusionSphere服务器虚拟化套件，其中包括了FusionCompute、FusionManager、UltraVR、eBackup相关组件及其功能作用，以及FusionSphere产品的特点。

## Slide 15
FusionSphere虚拟化套件介绍
FusionCompute介绍
FusionCompute规划部署

## Slide 16: FusionCompute产品定位
···
API
eBackup
FusionManager
FusionStorage Block
服务器
存储
网络
安全
云机房
机柜
监控
布线
供电
装修
消防
制冷
防雷接地
可用性
虚拟计算
虚拟网络
虚拟存储
可扩展性
安全性
虚拟资源调度
FusionAccess
FusionCube
UltraVR
虚拟化套件
FusionCompute
基础硬件设施层
OpenStack
Notes: FusionCompute是云操作系统软件，主要负责硬件资源的虚拟化，以及对虚拟资源、业务资源、用户资源的集中管理。它采用虚拟计算、虚拟存储、虚拟网络等技术，完成计算资源、存储资源、网络资源的虚拟化。同时通过统一的接口，对这些虚拟资源进行集中调度和管理，从而降低业务的运行成本，保证系统的安全性和可靠性，协助运营商和企业构筑安全、绿色、节能的云数据中心能力。

## Slide 17: FusionCompute产品架构
FusionCompute
CNA
CNA部署在各需要虚拟化的X86构架服务器上
VRM
VRM可以作为一个虚拟机进行部署，也可以部署在X86物理服务器上
服务器1
…
服务器N
服务器2
WebUI Portal
Notes: CNA英文全称：Compute Node Agent，CNA部署在需要虚拟化的服务器上。
VRM英文全称：Virtual Resource Management，VRM可以部署成VM或者部署在物理服务器上；VRM对外提供网页操作界面供管理维护人员。

## Slide 18: FusionCompute模块功能
模块 | 功能
CNA | 提供虚拟计算功能。 管理计算节点上的虚拟机。 管理计算节点上的计算、存储、网络资源。
VRM | 管理集群内的块存储资源。 管理集群内的网络资源(IP/VLAN)，为虚拟机分配IP地址。 管理集群内虚拟机的生命周期以及虚拟机在计算节点上的分布和迁移。 管理集群内资源的动态调整。 通过对虚拟资源、用户数据的统一管理，对外提供弹性计算、存储、IP等服务。 通过提供统一的操作维护管理接口，操作维护人员通过WebUI远程访问FusionCompute对整个系统进行操作维护，包含资源管理、资源监控、资源报表等。

## Slide 19: FusionCompute产品功能 - 虚拟化计算
FusionCompute支持将x86服务器虚拟化为多台虚拟机，最终用户可以在这些虚拟机上安装各种软件，挂载磁盘，调整配置，调整网络，就像普通的x86服务器一样使用它。
对于最终用户，虚拟机比物理机的优势在于它可以很快速的发放，很方便的调整配置和组网。对于维护人员来讲，虚拟机复用了硬件，这样硬件更少，加上云平台的自动维护能力，维护成本显著降低。对于系统管理员，可以很直观的知道资源使用的总量及变化趋势，以便决策是否扩容。
虚拟化层
虚拟化层
虚拟化层
资源池化
VM
OS
APP
VM
OS
APP
VM
OS
APP
VM
OS
APP
VM
OS
APP
VM
OS
APP
Notes: 将服务器物理资源抽象成逻辑资源，让一台服务器变成几台甚至上百台相互隔离的虚拟服务器，不再受限于物理上的界限，而是让CPU、内存、磁盘、I/O等硬件变成可以动态管理的“资源池”，从而提高资源的利用率，简化系统管理。同时硬件辅助虚拟化技术提升虚拟化效率，增加虚拟机的安全性。

## Slide 20: FusionCompute产品功能 - 虚拟化存储
FusionCompute支持将SAN设备、计算节点本地存储以及FusionStorage提供的虚拟存储空间统一管理，以虚拟卷的形式分配给虚拟机使用。
虚拟化层
虚拟化层
非虚拟化存储
FS
.QCOW2
.QCOW2
volume
VM
VM
VM
VM
VM
VM
.raw
.raw
volume
本地硬盘
SAN LUN
FusionStorage
存储池
存储网络
Notes: 存储设备的能力、接口协议等差异性很大，存储虚拟化技术可以将不同存储设备进行格式化，将各种存储资源转化为统一管理的数据存储资源，可以用来存储虚拟机磁盘、虚拟机配置信息、快照等信息。用户对存储的管理更加同质化。
虚拟机磁盘、快照等内存均以文件的形式存放在数据存储上，所有业务操作均可以转化成对文件的操作，操作更加直观、便捷。
基于存储虚拟化平台提供的众多存储业务，可以提高存储利用率，更好的可靠性、可维护性、可以带来更好的业务体验和用户价值。
华为提供基于主机的存储虚拟化功能，用户不需要再关注存储设备的类型和能力。存储虚拟化可以将存储设备进行抽象，以逻辑资源的方式呈现，统一提供全面的存储服务。可以在不同的存储形态，设备类型之间提供统一的功能。
对于最终用户，就像x86服务器使用本地硬盘一样的方式使用，可以格式化，安装文件系统，安装操作系统，读写。同时，虚拟化的存储还具备快照能力，可以调整大小，这是物理硬盘不能实现的。
对于管理员来说，虚拟存储卷并不一对一映射到某块具体的磁盘，而是收敛到几台SAN设备。由于SAN设备已经有了可靠性保障，所以更换硬盘的工作量大规模下降。同时，虚拟存储具备瘦分配，灵活调整，QoS可限制，可迁移等等比物理盘强的特性，在整体成本方面优势很明显。

## Slide 21: FusionCompute产品功能 - 虚拟化网络
FusionCompute具备支持分布式虚拟交换，可以向虚拟机提供独立的网络平面。像物理交换机一样，不同的网络平面间通过VLAN进行隔离。
物理网卡
物理网卡
服务器
服务器
分布式虚拟交换机
端口组
vlan300
端口组
vlan200
端口组
vlan100
端口组
vlan100
端口组
vlan200
上行链路
上行链路
端口组
vlan300
管理接口
管理接口
虚拟交换端口
虚拟交换端口
Notes: 分布式交换机的功能类似于普通的物理交换机，每台主机都连接到分布式交换机中。分布式交换机的一端是与虚拟机相连的虚拟端口，另一端是与虚拟机所在主机上的物理以太网适配器相连的上行链路。通过它可以连接主机和虚拟机，实现系统网络互通。另外，分布式交换机在所有关联主机之间作为单个虚拟交换机使用。此功能可使虚拟机在跨主机进行迁移时确保其网络配置保持一致。

## Slide 22: FusionCompute带来的价值 (1)
资源共享
60%
Server
虚拟化前
虚拟化后
虚拟化前
  服务器利用率通常仅5%~10%
虚拟化后
  虚拟服务器的整合比常为1:5~1:10
  服务器利用率提升到60％以上
分时共享
白天
晚上
白天
晚上
虚拟化前
虚拟化后
Server n
Server 2
Server 1
3%
10%
5%
···
VM 1
VM 2
VM 3
3%
10%
5%
Server 1
Server 2
60%
10%
Server 1
Server 2
10%
60%
Server
VM 1
VM 2
70%
60%
10%
Server
VM 1
VM 2
70%
60%
10%
服务器 | 峰值时间 | 谷底时间
Wap网关服务器 | 22时 | 4时
彩信服务器 | 8时 | 20时
Notes: FusionCompute提高资源利用率。

## Slide 23: FusionCompute带来的价值 (2)
X
故障
节点故障时，VM HA到其他节点并启动
VM
VM
VM
VM
VM
X
维护
节点计划内检修时，VM热迁移到其他节点，不影响虚拟机业务
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
Notes: FusionCompute能提高业务的可靠性。

## Slide 24
本节介绍了华为FusionCompute产品的定位、组织架构、模块功能、FusionCompute产品功能以及FusionCompute产品的价值。

## Slide 25
FusionSphere虚拟化套件介绍
FusionCompute介绍
FusionCompute规划部署

## Slide 26: 安装准备
安装PC或便携机
内存2G以上；
至少有一个非操作系统所在的磁盘分区剩余空间大于15GB；
支持Windows7、Windows10、Windows Server 2008、Windows Server 2012及以上版本的32位或64位操作系统。
服务器CNA
CPU支持硬件虚拟化技术，如Intel的VT-x，并已在BIOS中开启CPU虚拟化功能；
内存 > 8G；
硬盘 > 70G（VRM最小需求140G）；
建议使用1、2号硬盘组RAID 1，用于安装主机操作系统，以提高可靠性。
注意事项
安装过程不允许修改本地PC或便携的IP地址；
安装FusionCompute时，要求已关闭本地PC的防火墙；
文件夹路径中不能包含中文字符，完整路径长度不超过256位；
环境搭建过程，不要随意对主机进行重启操作。
Notes: 安装FusionCompute时，本地PC需要满足一定要求，才能保证正确安装。
软件包可以从http://support.huawei.com/enterprise下载

## Slide 27: 网络规划
网卡1
网卡2
网卡3
网卡4
网卡5
网卡6
A控管理网卡
B控管理网卡
存储接口
存储接口
存储设备
接入交换机
（堆叠）
···
···
BMC
管理平面
存储平面
业务平面
BMC平面
Notes: BMC平面
  主机BMC网口所使用的平面。通过BMC平面可远程访问服务器的BMC系统。
管理平面
  用于管理系统统一管理所有节点，以及节点间内部通信所使用的平面。使用管理平面的IP地址包括：
    所有主机的管理IP地址，即主机管理网口使用的IP地址。
    管理节点虚拟机的IP地址。
    存储设备控制器的IP地址。
存储平面
  主机与存储设备的存储单元互通所使用的平面。使用存储平面的IP地址包括：
    所有主机的存储IP地址，即主机存储网口使用的IP地址。
    存储设备的存储IP地址。
业务平面
  用户虚拟机业务数据在网络中使用的平面。

## Slide 28: 安装流程
安装VRM
可以使用FusionCompute安装工具虚拟化部署VRM
可以在物理机上挂载ISO方式手动安装VRM，过程同ISO手动安装主机
3
结束
4
开始
1
安装主机
通过PXE方式批量安装主机
通过ISO挂载手动安装单台主机
2
Notes: 学员了解和掌握页面讲解内容即可。
VRM支持通过ISO镜像方式在物理服务器上进行安装和通过安装工具在CNA主机上进行虚拟化部署。该任务指导管理员在物理服务器上，通过挂载VRM安装镜像的方式安装VRM。当VRM节点主备部署时，还需要完成VRM节点主备的配置。

## Slide 29: 虚拟化部署VRM逻辑视图
CNA
CNA
CNA
服务器1
服务器2
服务器3
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
管理节点推荐虚拟化部署
VRM(主)
VRM(备)
Site
Cluster 1
Cluster 2
Notes: VRM主备部署在不通CNA上，部署后VRM不能迁移。

## Slide 30: 物理部署VRM逻辑视图
CNA
CNA
CNA
服务器1
服务器2
服务器3
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VRM(主)
服务器4
服务器5
VM
VM
VRM(备)
Site
Cluster 2
Cluster 1
Notes: VRM主备部署在不通物理服务器上。

## Slide 31: 知识小考
10台服务器的场景，VRM推荐部署方式是什么？100台的场景又推荐如何部署？

## Slide 32
本节介绍了FusionCompute产品的规划部署流程、组网架构、部署形态等内容。结合实验操作加深对本节内容的理解。

## Slide 33
FusionSphere虚拟化套件包含哪些产品？（ ）
  FusionCompute
  FusionManager
  eBackup
  UltraVR
FusionCompute能够带来哪些好处？（ ）
  提升资源利用率
  提高系统可用性
  降低TCO
  绿色节能
Notes: 参考答案：
  ABCD
  ABCD

## Slide 34
描述FusionSphere虚拟化套件功能架构
描述FusionSphere在云计算中的地位
描述FusionCompute产品定位及功能